		강서수도사업소
CU********6*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 완공상태 검사 완료 통보(대림우성 102-407)

1. 옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0972014070298
처리일자	2014년 11월 26일 09 시 30 분
공사장소	152-050 서울 구로구 구로동 120-0 대림우성 2차 102동 407호
소유자성명 (건물주)	유운칠	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/11/26		검사일	2014/11/26		검사자	이용호
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		온수관
시공업체	상 호	중앙철물		주 소	150-850 서울 영등포구 신길5동 410-21
	대표자	선형택		전 화	*************
검사방법	민원인 자택방문 육안 점검
검사결과	옥내급수관 개량공사 완공상태 검사 완료 통보				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
★주무관							이용호				급수운영과장					11/26 代유인행
협조자				주무관							이상무
시행			급수운영과-28284										(						)		접수												(						)
우	158-885					서울 양천구 신정6동 319-15 강서수도사업소(급수운영과)																/
전화		02-3146-3971							/전송			02-3146-3989					/	l*********3@seoul.go.kr													/	대시민공개