행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강서소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치함 보수공사 완료에 따른 준공검사 지시

1. 관련근거

가. 재난대응과-2263(2014.1.27.)호 「2014년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림」

나. 재난관리과-5302(2014.11.18.)호 「관내 비상소화장치함(4개소) 보수 계획 보고」

다. 재난관리과-5304(2014.11.18.)호 「비상소화장치함 보수 공사 착공 신고서 접수 보고」

라. 재난관리과-5486(2014.11.25.)호 「비상소화장치함 보수 공사 준공 확인요청서 접수 보고」

2. 비상소화장치함 보수공사가 완료됨에 따라 다음과 같이 준공검사를 요청하니, 현장대응단장 및 해당119안전센터장은 정상 시공 여부 및 이상유무 확인에 만전을 기해주시기 바라며 검사결과는 2014. 11. 28.(금) 한 『붙임1』에 작성하여 제출해 주시길 바랍니다.

가. 검사기간

1) 1차 : 2014. 11. 26.(수) ~ 11. 28.(금)[3일간]

2) 2차 : 2014. 12.1.(월)[1일간]

나. 대   상 : 비상소화장치 보수 4개소(붙임 참조)

다. 현장감독 및 검사자

1) 감 독 자 : 대응총괄팀장(소방용수 담당)

2) 검 사 자

- 1차 : 해당 부서장 및 소방용수시설 담당자

- 2차 : 대응총괄팀장, 소방용수 담당자

라. 검사내용

1) 시방서(붙임2)에 의한 공사 적정여부 및 함내 적재비품 이상유무 확인

2) 비상소화장치함 내·외관 상태 및 주변 환경정리 여부

3) 기타 각종 민원 제기 우려 여부 등

붙임  1. 비상소화장치 정비 및 보수 대상 1부

2. 소방용수시설 보수대상 검사결과(보고양식) 1부

3. 비상소화장치 설치 시방서 및 호스릴소화전 시방서 각 1부

4. 비상소화장치함 적재비품 목록 1부

5. 준공확인요청서 1부.  끝.

업무일몰일 : 2014. 12. 31.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,화곡119안전센터장,발산119안전센터장,방화119안전센터장,개화119안전센터장
담당자	심영석		대응총괄팀장	代이상철		재난관리과장	11/26 김용근
협조자
시행	재난관리과-5525	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울 강서구 등촌1동 양천로 550(630-2번지)	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	ligerzz@seoul.go.kr	/	대시민공개