투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	물품검수조서 제출(구리암사대교 건설 전기공사4차_철제가로등주외 5종 구매)

1. 건설총괄부-21781(2014.11.20.), 21782(2014.11.20.), 21842(2014.11.20.), 21843(2014.11.20.), 22015(2014.11.21.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 검수요청한「구리암사대교 건설 전기공사」관급자재 물품검수조서를 붙임과 같이 송부하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 물품검수 현황

(단위 : 원)

납 품 요구번호	품 명	납품업체	물 품 식별번호	계약수량	규 격	계약금액	금회검사 (수)수량	금회지급 요청금액
121424 986600	LED가로등기구	주식회사 천일	2266 0970	74	LED가로등기구 110W	66,600,000	74	66,600,000
121414 826800	철제가로등주	에이컴조명(주)	2275 1851	42	8m 1등용	25,200,000	42	25,200,000
			2275 1855	76	10m 1등용	52,440,000	76	52,440,000
121424 986700	메탈할라이드램 프	㈜한영전기	2130 9629	47	CDM 70W	1,645,000	47	1,645,000
	등안정기		2263 8454	47	CDM 70W	1,880,000	47	1,880,000
121424 986500	보행등기구	주식회사 명도산업조명	2138 1644	47	200W 컷오프형	11,139,000	47	11,139,000
121414 821400	보행등 암		2262 4414	47	철제암	7,332,000	47	7,332,000

붙  임 : 물품검수조서 각 1부. 끝.

	설비부장
주무관	지장환		열빛총괄과장	권오식		설비부장	11/26 代권오식
협조자
시행	설비부-13320	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	amanhope@seoul.go.kr	/	대시민공개