문서번호	시설보수과-4885
결재일자	2014.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
김원도		김찬구	11/26 민승기
협 조
	★주무관			장창원

정 기 점 검  보 고 서

(시설물명 : 신림2교)

시 설 물 명			신림2교			시설물 개요 폭 -26 m 길이 - 59 m						법정구분	준공연도 1988년
												법정외
관 리 책 임 자			남부도로사업소 시설보수과					직 급			지방토목운영주사보				김 원 도
점 검 자			남부도로사업소 시설보수과					주 점 검 자			지방토목운영주사보				김 원 도
								합동점검자			지방시설주사보				장창원
점 검 자
□ 점 검 일 : 2014년 11 월 25일(화요일) □ 점검구간 : 전체 □ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항													조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연번	위치			손상내용	손상 규모		손상 등급		조치내용
1	A1			하부 배수관옆 들뜸현상	1mx3m				2014년일상유지보수공사 활용조치함
□ 새로운 이상 발생 현황
연번		위치	손상내용			손상규모		손상 등급		조치계획			전 문 가 자문여부	비 고
			특이사항없음

붙임 : 위치도 및 시설물전경사진 각1부.  끝.

□ 위치도

□현황사진

전 경