생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014년 소방용수시설 신설 및 보수대상 검수 결과보고

1. 현장지휘대-10062(2014.11.21.)호『2014년 소방용수시설 신설 및 보수대상 검수 지시』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 소방용수시설 신설 및 보수공사 완료분에 대한 검수 결과를 다음과같이 보고합니다.

가. 대    상 : 신설 7개소 (양호) / 보수 3개소 (양호 2, 불량 1개소-4684호)

나. 불량내용 : 지상식 소화전 몸통 3/1정도 매몰 됨(붙임 사진참조)

붙임  소방용수시설 신설 및 보수대상 확인결과 1부.  끝.

	암사119안전센터장
담당자	한상달		3팀장	임규섭		119안전센터장	11/26 염형선
협조자
시행	암사119안전센터-4425	(		)	접수		(		)
우	134-050	서울 강동구 올림픽로 815(암사동 505-9)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02-429-0427	/전송	02-3426-2119	/	moon1409@seoul.go.kr	/	대시민공개