복명서(저수조청소대상 제외)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
남상욱	김태형	11/27 안재엽
협 조
	주무관		장병철

문서번호 :	급수운영과-29417

명에 의하여 동담당지역의 저수조 청소대상 제외요청이 있어 현장을 조사하고 확인한 결과 아래와 같이 보고합니다.

1. 현황

○ 건물

위 치	건물명칭	건물규모	건물용도	비고
***********	********	지하4층/지상15층 연면적 16,489㎡	아파트, 근생

○ 저수조

- 지하 : 2개(110㎥) - 공동주택용 저수조사용

- 지하 : 2개(76㎥) - 소방전용 사용

2. 조치의견

현재 근린생활시설은 직결급수 사용중이며, 지하저수조(76㎥) 2개소는 소방전용 사용중으로 청소대상에서 제외하고자 하며, 공동주택용 저수조(110㎥) 2개소는 계속 저수조청소 시행토록 하고자 합니다.

따로붙임 : 저수조 청소 관리현황 1부.  끝.