문서번호	행정지원과-23205
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리팀장	행정지원과장
전기우		김경식	11/27 이만섭
협조

- 민원센터 경비실 -

냉․난방기 교체 보고

2014. 11. 26.

강서수도사업소

(행정지원과)

냉․난방기 교체 보고

우리사업소 민원센터(경비실)에 설치되어 있는 냉․난방기가 노후로 인해 고장되어 새로운 기기로 교체코자 함.

□ 냉난방기 설치 현황

○ 품명 : 전기식 냉난방기(모델명 삼성전자 AFSCE072B10)

- 구입년도 : 2007년 이전

※ 영등포수도사업소 청사 이관 이전에 설치되어 냉난방기 구매기록 없음

- 전    원 : 220V/단상, 천정형

○ 고장원인 및 상태 : 노후로 인한 고장

현장 설치 사진

○ 문제점 및 사용실태

- 문 제 점 : 제조사인 삼성전자서비스 문의결과 단종된 모델로 부품이                   없어 수리 불가하다고 답변

- 사용실태 : 24시간 교대근무로 근무하는 경비실에서 사용함

□ 조치계획

○ 조치의견 : 새 기종 선택 구매

- 고장된 기기는 이미 내구년한이 경과되었고 또한 제조회사의 단종된        모델로 고장수리 불가

○ 구매방법 : 조달구매(제3자 조달구매)

○ 구매사양 : 벽걸이형 냉․난방기로 구매

- 조달청에는 천정형 냉․난방기가 등록되지 않아 벽걸이형으로 구매

□ 조달청(나라장터) 등록 제품 선정

연번	제조사	금액	용량	형식	구매선택
1	엘지전자	920,000원	냉방:3.6KW 난방:4.3KW	벽걸이형	○
2	삼성전자	956,000원	상동	상동

□ 행정사항

○ 소요예산 : 924,960원(조달수수료 포함)

○ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,공기구비품,자산취득비등,

자산취득비