다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	영등포소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	2014.소방장비 관리상태 확인점검 실시결과 시정조치 내용 보고(대림)

1. 관련근거

가. 안전지원과–18107(2014.8.18.)호 “2014.소방장비 관리상태 확인점검 계획”

나.안전지원과-24911(2014.11.14.)호 “2014.소방장비 관리상태 확인점검 실시결과 알림” 과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2014년도 소방장비 관리상태 확인점검 실시결과 지적사항에 대한 조치결과를 아래와 같이 보고합니다.

---------- 아      래 ----------

분 야 별	지 적 내 용	조치사항	비고
펌프차량 (대림24호)	자체급수밸브 부근 물탱크 누수	즉시시정(누수부분 보수)
	측면 경광등 미점등	즉시시정(전구 교환)
구조분야	구조장비 사용법 미흡	즉시시정(숙달시까지 훈련)
	화약류 점검부와 실제수량 상이	즉시시정(점검부와 실제수량 맟춤)
구급 분야	점검부 상 제독제 여부확인없이 기재	즉시시정(점검부와 제독제 확인)
	백밸브 장비 산소줄 미보유	즉시시정(보유)
통신분야	통신장비 관리번호, 관리대장 매뉴얼 미흡	즉시시정(관리번호, 매뉴얼 숙지 및 보완)
진압장비	동력절단기 체인톱 등 사용법 미흡	즉시시정(숙달시까지 훈련)
	공기호흡기 세트 관리상태 미흡	즉시시정(관리철저토록 교양)

.  끝.

	대림119안전센터장
담당자	김창환		2팀장	이재현		센터장	11/27 代이재현
협조자
시행	대림119안전센터-6089	(		)	접수		(		)
우	150-070	서울 영등포구 대림동 도림로212 대림119안전센터	/
전화	02)846-0119	/전송	02)831-0119	/		/	대시민공개