		북부수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(수유동 182-34)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

****	*********	******	*************
****	***	*****	*************
*****	******************************************************************
***	***	******	*************
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19740627	기물번호	*********453
******	*******	*****	***
***	***	*******
급수불편유형	소출수	수압/관종	2.5kg/cm² / SSP
처리결과	역류방지밸브 철거후 정상출수(보온재 설치)

끝.

주무관							연제관				주무관					김만재					시설관리과장					11/27 김영훈
협조자
시행			시설관리과-17741										(						)		접수												(						)
우	142-062					서울 강북구 한천로 935(번2동 377)																/
전화		02-3146-3404							/전송			02-3146-3439					/	jekwan@water.seoul.go.kr													/	부분공개(6)