	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	생활관동 2층 화장실 하수도배관 누수 및 1층 남,여화장실 타일 교체 보고

1. 소방행정과-37927(20121.12.24)호 “2013년도 세입세출예산 편성 결과 알림”과 관련입니다.

2. 위와 관련 생활관동 2층 화장실 하수도 배관이 노후로 누수되고 1층 남,여샤워장 바닥 타일이 미끄러워 샤워시 안전사고 발생 우려가 있기에 다음과 같이 보고합니다.

가. 누수원인 : 2층화장실 하수도 배관 노후로 누수

나. 타일교체 : 샤워시 타일이 미끄러워 안전사고 발생 우려

다. 개선방안 : 하수도배관 수리 및 논스립(미끄럼방지용타일)로 교체

라. 예상 소요금액 : 금2,600,000원

붙임 : 2층 화장실 하수도 배관 및 1층 남,여호장실 타일 교체 사진 1부.  끝.

담당자	신현후		시설운영팀장	윤은생		교육지원과장	최정열		서울특별시소방학교장	07/09 이재화
협조자
시행	교육지원과-9450	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울특별시 서초구 남부순환로340길 29	/
전화	02-2106-3631	/전송	02-2106-3699	/	shw3281@seoul.go.kr	/	대시민공개