문서번호	물재생과-3772
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
김민호	권순회	김일운	11/27 정흥순
협 조

센터시설물 보수공사 작업계획(4차)

2014. 11

난지물재생센터

(물재생과)

센터시설물 보수공사 작업계획(10차)

우리센터 시설물 중 노후 및 파손, 재정비를 요하는 시설물에 대하여 보수 및 재정비를 통해 안전사고 방지 및 원활한 센터운영에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 센터내 시설물 유지보수공사(연가단가)

❍ 도 급 액 : 금334,724천원

❍ 도 급 자 : 한북이앤씨 주식회사  대표 박 희 준

❍ 공사기간 : 2014. 3. 18. ~ 2014. 12. 31.

□ 보수내용

위치	정비내용	비 고
탈수기동 앞	•상수도 누수 – 소화전 이전 설치 •하수관로 막힘 - 준설시행

□ 검토의견

❍ 탈수기동 상수도 누수 보수

- 현장 조사한바 누수 구간은 탈수기동 측면에 설치된 소화전에 소화 용수를 공급하는 구간으로 소화전을 시인성이 좋고 사용이 용이한 도로와 접한 녹지대로 이전 설치하고자 함.

상수도 누수 현황	소화전

소화전 이전

누수 지점

소화전 이전

❍ 탈수기동 하수관로 막힘 – 준설 시행

탈수기도 앞 관로 현황

□ 처리의견

❍ 상기 사항을 현재 시행중에 있는 센터내 시설물 유지보수공사(연가단가)에 작업지시하여 정비 시행

❍ 추후 실제 처리된 물량에 따라 정산 처리

❍ 정비일정 : 2014. 11. 28. ~ 2014. 12. 20.  끝.