문서번호	급수운영과-24151
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모		11/27 代공문수
협 조

누수탐지 작업일지

2014년 11월 27(목요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모				김태환
탐지구역				서초06블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초06		민 원 (다점식, L-로드탐사)		서초구 서초대로 320 (서초동 1674-4번지)		누수탐지 이첩건 150mm관로 누수복구 현장참관.							150mm관로
서초1-13		민 원 (다점식,L-로드탐사)		강남구 남부순환로 2631일대(도곡동959-30번지)		누수 취약지역 계획탐사 300mm관로 다점식 센서 3개소설치 야간 측정중(연장거리 384m 구간)							300mm관로
반포02		관 로 (다점식,L-로드탐사)		서초구 나루터로 73일대 (잠원동 14-17번지)		누수 취약지역 반포02소블록 대형관로 탐사결과 누수 이상없음(500mm관로)							500mm관로
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉		청담14		강남구 역삼로 560일대 (대치동 968-1번지)		누수징후없음			-		34건
서초	이천구		서초1-13		강남구 남부순환로 2631일대(도곡동 959-30번지)외 2건 탐지지원		-			-		60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.