출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	유광열	11/27 代고재창

	명에 의하여 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 27.
보 고 자 : 기능7급 성명 : 유광열

보 고 내 용
일 시	2014.11.27.(목요일) 09:30 ~ 16:30
건 명	출장결과보고서
내	■ 출장지 ○ 관내 ■출장목적 ○ 수도계량기 교체철거 및 민원처리 - 몸통누수, 회전불량, 회전멈춤, 동파, 폐전, 봉인설치 등 ■ 출장결과보고서 ○ 불광동 281-64 회전멈춤 교체함 ○ 구산동 10-10(주계량기) 회전멈춤 교체함 ○ 구산동 215-4(201호) 회전불량 교체함 ○ 구산동 216-22(101호) 회전불량 교체함 ○ 신사동 270-1(나동304호) 회전불량 교체함 ○ 불광동 284(3동806호) 회전멈춤 교체함 ○ 역촌동 10-16 망실 계량기설치함 ○ 북가좌동 295-29(101호) 망실 계량기설치함
비 고