내 집 내 점포 앞 눈치우기
	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상소화장치 관리운용 철저 재강조 알림

1. 관련근거

가. 국민안전처 방호조사과-14(2014.11.25.)호 『비상소화장치 관리운용 철저 재강조 통보』

나. 재난대응과-26324(2014.11.11.)호 『비상소화장치 상시 사용가능체계 구축 강화 지시』

2. 재래시장, 골목길 등 취약지역에 설치된 비상소화장치와 관련하여 비판성 기사가 제기 되었기에 알리니 우리 종로소방서에서는 이와 같은 유사사례가 발생치 않도록 관리운영에 철저를 기하시기 바랍니다.

	< 언론보도 요약 >
- 비상소화장치긴급 상황에 무용지물[‘14.11.8(목) KBS 9시뉴스] 재래시장에 설치된 비상소화장치가 쓰레기와 철제 구조물로 가로막혀 사용할 수가 없고 비밀번호와 사용법을 모르는 주변 상인이 많으며, 불법 적치물 단속 등은 실시되고 있지 않음 - 상인들도 모르는 비상소화함 불나면 속수무책[‘14.11.20(일) 경기일보] 전통시장과 골목길에 설치된 비상소화장치함의 자물쇠 비밀번호와 사용법을 알고 있는 인근상인이 없고 장치함은 심하게 녹이 슬고, 비밀번호 비상연락망 부착도 없으며 짐수레, 박스 등으로 문이 막혀 방치된 실정

가. 비상소화장치 순찰 및 주변 환경정비 철저

※ 간부급 이상(관할 센터장 등) 비상소화장치 순회점검 철저

나. 비상소화장치 인근 주민들에 대한 주기적인 사용법 교육 및 불법 적치물 금지 등 지역신문 언론홍보 강화

다. 지속적인 소방통로 확보훈련 및 소화전 주변 불법 주정차 단속 강화 등.  끝.

	현장지휘대장
수신자	세종로119안전센터장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장
담당자	김학안		대응총괄팀장	이종문		현장지휘대장	11/27 김상곤
협조자
시행	현장지휘대-12665	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 종로소방서 4층 대응총괄팀	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개