문서번호	급수운영과-29512
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	김태형	11/27 안재엽
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2014년 11월 27일 (목요일)			주 무 관		주 무 관	공 무 직
탐지구역		광진,중랑구 관내			이 경 섭		****춘	*****
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	아차산 03	광진구 중곡동 198-3	다점	ASP		다점형로그설치 탐사중
2	묵동 31	중랑구 중화동 148-55	민원	CON		누수이상없음(수요가설명)
3	아차산 33	광진구 구의동 211-11	”	CON		옥내누수(수요가설명)
4	묵동 39	중랑구 묵동 170-27	“	B/L		하수도누수(수요가설명)
5	아차산 37	광진구 자양동 553-268 *************	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=300m/m
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	묵동 10	중랑구 상봉동 474-28번지일대	16	누수 이상 없음
설 치	묵동 32	중랑구 중화동 122-9번지일대	16	탐 사 중
설치 및 수거	아차산01-02	광진구 중곡동 74-40번지일대	4	탐지적출(중곡동 74-40호)	공문발송