정부3.0, 국민과의 약속
	서울특별시
수신자	서울연구원장
(경유)
제 목	"청계천 상류 계곡수 및 지하철 배출수 활용방안 등" 검토요청

1. 시정 발전에 적극 협조하여 주시는 서울연구원의 무궁한 발전을 기원합니다.             2. 우리시에서는 2013년 10월 청계천 복원사업 완료후 만8년이 도래함에 따라 변화된 현재 여건에 맞도록 청계천을 개선보완하기 위하여 “청계천 개선보완 마스터플랜 수립 연구용역” 을 귀 연구원에 의뢰하여 추진하고 있습니다.

3. 최근 신문보도 및 시민제안에서 청계천에 한강물을 퍼올려 공급하도록 되어 청계천 복원후 유지관리비가 매년 증가하고 있다는 반복적인 지적이 있으므로,

4. 이에 대한 대안으로 현재 청계광장 하부에서 차집되어 청계천 양안 분류하수 관로를 통하여 중랑물재생센터로 집수되어 중랑천으로 배출되는『지하철 배출수(경복궁역, 광화문역) 와 청계천 상류 지천(백운동천, 중학천 등) 계곡수 및 빗물을 저류하여 청계천 유지용수로 활용 하는 방안』을 검토하여 주시기 바랍니다.

※ 현재 백운동천 및 중학천 복개박스내부에 U형 차집관거가 설치되어 생활하수 및 초기우수는 차집되고 있으므로 상류에 저류시설을 설치하여 강우시 수량을 저류하면 평상시 저류된 계곡수 와 지하철 배출수를 복개박스를 통해 방류하므로서 청계천 유지용수로 활용하게되어 자연형 하천에 근접할 수 있을 것으로 사료됨.

붙임 : 1) 세계일보 기사(2013.07.10) 사본 1부.

2) 시민제안 사항 1부.

3)  청계천 시점 상류 차집현황(백운동천,중학천) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	이병우		하천관리과장	이진용		물관리정책관	07/10 정만근
협조자	청계천관리팀장	유봉현
시행	하천관리과-11381	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문청사1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3892	/전송	02-2133-1044	/	lebywo@seoul.go.kr	/	대시민공개