소방시설 점검기구 월간 정비일지					결재	담당자			검사지도팀장		예방과장
						유두현			정윤교		11/27 전영환
2014년 11월 27일 목요일
연번	품명	규격	수량	점검기구				불량내역		점검자		비고
				양호			불량
1	휴대용저울	최대 30KG(스프링방식)	14	∨						소방위 조원건 소방사 유두현
2	휴대용반사경	60mm	12	∨
3	가압용기 스패너	소화기용	3	∨
4	방수압력 측정계	SL-PT-111 (동압)-피트게이지	11	∨
5	소화전밸브압력측정계	SL-PG-112 외	10	∨
6	절연저항계	2343-1/TK-601 AD외 1종	3	∨
7	차압계	DP-C	3	∨
8	공기주입기시험기	SL-A-112	1	∨
9	풍속 풍압계	SFC-01	2	∨
10	하론레벨메타	LD-045S	1	∨
11	연기감지기시험기	-	4	∨
12	열감지기시험기	TS-D73 ST-SD-74	7	∨
13	스포이드	-	1	∨						소방위 한희수 소방사 손라현
14	가스누설탐지기	-	15	∨
15	헤드 취브렌치	-	2	∨
16	입도계	-	1	∨
17	토크렌치	T-150	2	∨
18	기동관누설시험기	-	1	∨
19	습도계	VAISALA	1	∨
20	누유검사용 줄자	Richter seit 1920 10M	11	∨
21	휴대용테스터기	HIOKI 3244 CARDHITESTER 외 1종	7	∨
22	점검기구가방	EVA - 809 외 1종	6	∨
23	조도계	TES-1330A 외 2종	14	∨
24	열연복합형감지기시험기	HST-119 외 1종	12	∨
25	내부조명기	PILOT MIRROR 외 1종(내부조명기)	1	∨						소방위 조원건 소방사 유두현
26	전류전압측정계	MODEL SH-300A(2012년도??)	3	∨
27	비중계	-	1	∨
28	폐쇄력측정기	-	1	∨
29	레이저거리측정기	Leica DISTO D3 외 1종	6	∨
30	디지털카메라	FUJIFILM FINEPIX Z20 외 종	8	∨
31	휴대용 손전등	LED LENSER 외	13	∨
32	PC노트북	-	3	∨
33	점검공구세트	-	2	∨
34	누전계		2	∨
35	소화기고정틀		2	∨
36	마이크로미터		3	∨
37	감지기측정대		5	∨
38	검전기	HIOKI3120	6	∨
39	점검사다리	3단사다리	1	∨
40	비이커	3000㎖	2	∨
41	캡스패너	450mm 세신버팔로	2	∨
42	음량계	TES-1350A	2	V

※범례 : ∨ 양호, × 불량, △ 요수리