문서번호	현장민원과-21345
보존기간	년
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	11/27 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(11.27)

2014.  11. 27(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.11.27(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	2,489	7	1,759	3	730
양 천 구	5	920	2	550	3	370
강 서 구	4	898	4	813		85
구 로 구	1	671	1	396		275

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	1,759	0	165	3	542	3	739	1	121	0	192
양천구	2	550		78	1	166		225	1	39		42
강서구	4	813		65	1	308	3	335		23		82
구로구	1	396		22	1	68		179		59		68

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	4	1	7	550	813	396	1,759
가옥 내	소 계	0	4	1	5	404	680	290	1,374
	화장실변기누수		2	1	3	292	458	164	914
	주방,부엌누수		1		1	5	19	30	54
	욕실,화장실배관				0	15	30	32	77
	보일러,온수배관				0	58	128	29	215
	수도꼭지고장				0	14	5	17	36
	벽체,바닥배관노후				0	8	3	18	29
	기 타		1		1	12	37		49
가옥 외	소 계	1	0	0	1	109	103	95	307
	수도계량기옆				0	64	47	34	145
	마당 수도 및 배관 노후	1			1	37	52	61	150
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	1	0	0	1	37	30	11	78
	단지내배관노후				0	5	5	5	15
	수도계량기옆	1			1	32	24	6	62
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	3	0	0	3	370	85	275	730
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	29			29
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2			2	277	85	275	637
기 타	1			1	30			30

.끝.