	서대문소방서
수신	서대문소방서장(현장지휘대장)
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(1149호)

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편15항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 소방용수시설 관련 정기조사 중 고장 소화전이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 용수번호 : 1149호(지상식)

나. 설치위치 : 서대문구 연희로 186-0

다. 고장내역 : 지상식 소화전 제수변 토사막힘

라. 발 견 일 : 2014. 11. 26.

붙임  소방용수시설 고장발생 복명서 1부.  끝.

	연희119안전센터장
담당자	김성일		2팀장	이창기		119안전센터장	11/27 代이창기
협조자
시행	연희119안전센터-5636	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울특별시 서대문구 연희로 182	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-3141-2110	/전송	02-336-0119	/	si0515@seoul.go.kr	/	대시민공개