내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	(주)건일엠이씨 대표 남상윤
(경유)
제목	성능위주설계 보완사항 알림(강남구 삼성동 복합건물)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀하께서 신고하신 서울특별시 강남구 삼성동 142-2 소재  “강남구 삼성동 복합건물”에 대한 성능위주설계 확인·평가 심의회 결과 보완으로 심의 결정되었음을 알려드리니 보완사항을 2014. 12. 5(금)까지 보완하여 회신해  주시기 바라며,

3. 동기한 까지 보완되지 않은 경우 성능위주설계 보고서가 반려됨을 알려드립니다.

◯ 보완할 사항(1개 사항)

- 2차수원을 옥상수조 형태로 설치 할 것.  끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	김준재		예방팀장	장현태		예방과장	11/27 윤영철
협조자
시행	예방과-25607	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1513	/전송	02-3706-1519	/	j76321@seoul.go.kr	/	대시민공개