투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	PM-2.5 장비 정도관리 계획

1. 대기환경연구과-3359(2014.11.25.)호 및 대기환경연구부-10918(2014.11.25.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련 현재 운영중인 장비에 대한 정도관리를 실시하여 PM-2.5 환경기준 적합여부 재확인 및 신뢰성 있는 PM-2.5 자료 생산에 기여하고자합니다.

가, 점검방법 : PM-2.5 기준측정장비(중량농도법)

- 주장비:  SEQ47/50(Sven Leckel) 3대

- 보조장비 : LV-250R(Sibata) : 1대

PMS204(APM) : 1대

PM162M(Environmental S.A)

- 대기오염공정시험기준(ES 01358.1)에 의해 진행하며, 3대(주장비)                                 측정값의 평균값을 사용.

나. 점검기간 : 2014.12.1. ∼ 12.10

다. 점검장소 : 대기측정장비 종합평가실(연구원 4층 옥상)

라. 대상 측정장비 : 총 15대 (붙임문서 참조).

붙임 : 측정점검 대상장비 1부.  끝.

주무관	김흥주		대기측정관리팀장	박찬구		대기환경연구부장	11/27 어수미
협조자	주무관	최용석		★주무관	윤종철
시행	대기환경연구부-11045	(		)	접수		(		)
우	427-070	경기도 과천시 장군마을 3길 30 (주암동)	/
전화	02-570-3142	/전송	02-570-3350	/	khz0507@seuol.go.kr	/	대시민공개