투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	민원사항 통보(중동빗물펌프장 건립공사)

귀 사에서 시공(감리)중인 중동빗물펌프장 건립공사와 관련 아래와 같은 민원사항이 우리본부에 접수되어 통보하오니 검토 후 조속히 안전위험요인이 해소될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

- 아                     래 -

○ 민원내용 : 아래 안전위험 요인 제거 요구

- 눈높이에 쇠파이프 3개 돌출 설치되어 미장작업시 방해됨

- 코너 돌아갈 때 15m정도 높이에서 쇠파이프를 넘어가야함

- 4층까지 계단이 없고, 70도가 넘는 경사에 발판이 없음

- 쇠파이프들이 고정클립이 아닌 자동클립으로 되어있어 쇠파이프를 풀었을 경우 아래작업자가 다칠수 있음

- 보도블럭위에 떨어진 벽돌들이 가림막 밖으로 튀어나옴(중동초등학교 녹색어미니회에서 경고한 사항임). 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시시설관리공단이사장,중동빗물펌프장 현장대리인 귀하(121-252 서울 마포구 성산2동 99-5 )
주무관	박영동		환경시설과장	신명승		건축부장	11/27 김우성
협조자
시행	건축부-14212	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 2동2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2628	/전송	3708-2659	/		/	대시민공개