	종로소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	돈의문1구역 도시환경정비사업 관련 소화전 위치선정 재조사 결과 보고

1. 관련 근거

가. 현장지휘대-12590(2014.11.27.)호 “돈의문1구역 도시환경정비사업 관련 소화전 위치선정 재조사 알림”

나. 현장지휘대-12563(2014.11.26.)호 “돈의문1구역 재개발공사에 따른 소방용수시설 임시폐전 계획 알림”

2. 세종로119안전센터 관내 ‘돈의문1구역 재개발공사’에 따른 소화전 이설예정지 위치 선정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

총계	지상식	지하식
17개	12개	5개

붙임  돈의문1구역 공사구간 소화전 위치예정도(세종로).  1부.  끝.

	세종로119안전센터장
담당자	이종민		2팀장	홍정호		센터장	11/27 강장희
협조자
시행	세종로119안전센터-7080	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 146-2	/	fire.seoul.go.kr
전화	02-734-0119	/전송	02-739-0118	/	jongmin.yi@seoul.go.kr	/	대시민공개