상수도공사 통수전 수질검사결과 보고

*******************

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	여종순	11/27 유철민

********************와 관련하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 실시근거 : 통수전 수질검사 요청(시설관리과-26698호, 2014. 11. 26.)

2. 검사대상 : 공사 1구간*************

3. 검사일시 : 2014. 11. 26. 17:00~17:30

4. 검 사 자 : 주무관 강태수

5. 검사결과 : 적합

구 분 공 사 명	검사대상	검사위치	검 사 결 과			판정
			탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L이하)	맛/냄새
상도1동 외 14개동 상수도공사	흑석동 190-14 ~ 흑석동 192-3 ********* ******	**************	0.19	0.32	적합	적합

끝.