문서번호	정수과-4379
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	11/27 代정희중
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 11. 27

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	최병해

2014년 11월26일[수]	날씨 :	맑음	기온 :	23℃	기압 :	1037hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	4.6	0
	Geosmin	10:00	1.5	0

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1390		1430
탁 도	10:00	2.16		0.040
									규조류		Cyclotella	80		120
	21:00	2.22		0.041
											Melosira	1050		1060
pH	10:00	7.54		7.00
											Synedra	50		50
	21:00	7.70		7.07
											Asterionella	40		40
알칼리도	10:00	57		52							Fragilaria	40		40
	21:00	57		51
											기타	90		80
잔류염소	10:00	0.05		0.30							소 계	1350		1390
	21:00	0.03		0.30
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	40		40
색도	10:00	4		0
											소 계	40		40
	21:00	4		0
수온	10:00	9.96		10.19
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	9.65		10.15
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	2.5		0.1
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	2.6		0.1
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.02		0.00
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.02		0.00
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	230		207
	21:00	221		210