작업일지(11/26)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	11/27 우종근
2014년 11월 26일 수요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 시설물현장확인건. 수탁공사 유수장애임 (D30관로 하수관 상월함). 신길6동 4462번지 2. 학교음수대 점검건. 문래중학교외 3개소 현상태와 동절기 전 주의 및 사용 불편, 서비스를함.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절		511
수계전환, 유수율밸브확인		4
수질민원•불출수•녹물		24
누수복구, 불용관,훈련		15
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관공사		50
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		38
하수관 유관공사	1	23
재개발, 재건축		31
소블록 배관망정리
배관도 점검		32
비굴착점검 ,시비공사		18
기타
이설건
학교음수대	1	2
퇴수작업