문서번호	기후대기과-20883
결재일자	2014.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기후정책팀장	기후대기과장
정서용	서형석	11/28 최영수

11월 현장활동의 날 추진 결과보고

11월 현장활동의 날 추진 결과 보고서

□ 현장활동 개요

❍ 참 가 자 : 기후대기과장, 대기개선팀장, 김학수주무관, 김우용주무관, 정서용주무관, 저녹스버너 설치 사업장 관계자 등

❍ 시    간 : 2014. 11. 25(화) 14:00~18:00

❍ 장    소 : 배재학당(중구 정동)등 2012년도 저녹스버너 설치 사업장

❍ 방문목적 : 보일러 및 냉온수기의 일반버너를 저녹스 버너로 교체시 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2012년도 설치 사업장의 사후관리 적정 여부 확인

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
(학)배재학당	황방남	중구 정동 34-5	1.02	2대	㈜수국	P72M(LX)
경기대학교	최호준	서대문구 충정로2가 71	0.97	1대	㈜수국	P60M(LX)
백련빌딩	우정욱	서대문구 홍은동 217-5	1.02	1대	㈜부-스타	LES-90A
수유벽산아파트	이선길	강북구 수유동 205	7.26 3.23	1대 1대	㈜수국	F18GN(LX) F11GN(LX)
대한예수교장로회 강북제일교회	장창만	강북구 미아동 196	1.61	2대	㈜수국	P72M(LX)

❍ 점검대상

□ 현장활동 내용

❍ 현장활동 세부 점검 사항

- 저녹스버너 모델 적정 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 저녹스버너 탈거 여부

❍ 점검 결과

사업장명	점검 결과				점검 결과
	저녹스버너 모델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
(학)배재학당	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
경기대학교	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
백련빌딩	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
수유벽산아파트	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
대한예수교장로회 강북제일교회	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정

❍ 향후 계획 : 저녹스버너 교체 사업장의 적정운영 여부 지속적 점검 및 사업장 관계자와 긴밀한 협조체계 유지

❍ 관련 사진