출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설전기과장
	박원모	11/28 서태창

	명에 의하여 2014. 11. 27 915공구 동절기 대비 공사장 전기설비 안전점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 27.
보 고 자 : 직 공업6 성명 : 박 원 모

보 고 내 용
일 시	2014.11.27(월) 13:00 ~ 18:00
건 명	출장결과보고(11.27 박원모,김현동)
내용	○ 출 장 지 : 9호선 2단계 915공구 ○ 동절기 대비 전기설비 안전점검 - 점검개소 : 926,927 정거장 - 점 검 자 : 박원모,김현동,안전관리담당자,시공사 관계자 - 주요점검내용: 수전반,분전반,이동전선 점검
비 고