함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	암사IC 상수도관 보강공사에 따른 업무 협조 요청

1. 도기반 토목부-12700(2014.7.03)호와 관련입니다.

2.『구리암사대교 암사IC 저촉 상수도관 보강공사』와 관련 귀 본부에서 원인자 부담으로 상수도 시설물(D=2,200㎜,변실)을 정비중에 있으나, 상수도맨홀 위치가 암사동 올림픽대로 진입램프와 현재 개설중인 자전거도로 사이에 위치하고 있어,

3. 향후 긴급 상황 발생 및 시설물 점검·정비 시 차량진입의 어려움에 따라 신속한 복구가 어려울 것으로 판단되는바, 원활한 시설물 점검·정비를 할 수 있도록 차량진입로를 확보하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 위치도 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	황대룡		주무관	송종범		시설관리과장	전결 11/28 이계환
협조자
시행	시설관리과-18790	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-5208	/전송		/	daeryong@seoul.go.kr	/	대시민공개