문서번호	급수운영과-29664
결재일자	2014.11.28.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경춘	김태형	11/28 안재엽
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2014년 11월 28일 (금요일)			주 무 관		주 무 관	공 무 직
탐지구역		광진,중랑구 관내			****춘			*****
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	아차산30	광진구 구의동 252-66호	민원			옥내선 누수
2	아차산 44	광진구 자양동 197-31 *************	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=80m/m
3
4
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	묵동 36	중랑구 중화동 122-9번지일대	16	누수 이상 없음