출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수설비팀장	급수운영과장		결재
조종식		김기상	11/28 장시명
협 조

	명에 의하여 2014. 11. 28. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 11. 28.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 조종식 8급 성명: 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(11/28 김기태, 김홍일, 조종식)
내용	▶ 밸브조절 - 27일 청룡동 1585-1호 500mm 노후밸브교체 및 누수복구 관련 °청룡동 1584-42 200mm 중간(다용도)밸브 조절(폐→개) °청룡동 1585-7 200/150mm 분기밸브 조절(폐→개) °청룡동 1587-43 200/150mm 분기밸브 조절(폐→개) °청룡동 1550-1 400/400mm 분기밸브 조절(폐→개)
비 고