작업일지(11/27			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	11/28 우종근
2014년 11월 27일 목요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 시설물현장확인건. 수탁공사 :유수장애로 구청요청임 (D25관로 사각하수관 하월함). 신길6동 4482-31번지 2. 유관공사 입회점검건. 구청하수관로공사중 대림동 1072-21번지 관로 현장확인 (신설하수관밑에 부설됨) 3. 봉사활동 지원건. 취약계층 급수시설 보온상태 (영등포2동 423번지 일대)
밸브조절 및 민원처리
밸브조절		511
수계전환, 유수율밸브확인		4
수질민원•불출수•녹물		24
누수복구, 불용관,훈련		15
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관공사		50
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		38
유관공사	1	24
재개발, 재건축		31
소블록 배관망정리
봉사, 배관도 점검	1	33
비굴착,수탁 ,시비	1	19
기타
이설건
학교음수대		2
퇴수작업,