	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 소방용수시설 신설 완료에 따른 자체 검수 계획

1. 재난관리과-6245(2014.11.28.)호“2014년 소방용수시설 신설 등 완료에 따른 검사 알림(구로구)”와 관련입니다.

2. 우리119안전센터 소방용수시설 신설 완료에 따른 자체 검수를 다음과  같이 실시하고자 합니다.

가. 검사기간 : 2014. 11. 29 ~ 12. 4(6일간)

나. 검사대상 : 총 3개소(지하식3)

다. 검 사 자 : 센터 소방용수시설 담당자

라. 검사내용

- 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측 ․ 외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부

- 신설·보수로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

- 시민의 보행로·횡단보도에 설치 등 보행불편 여부 등

마. 결과 보고 : 2014. 12. 5.(금)한

붙임 1. 2014년 구로구 소화전 신설 현황 1부.

2. 소방용수시설 검수결과 양식 1부.  끝.

담당자	김형선		진압2대장	최병남		119안전센터장	11/28 김진술
협조자
시행	고척119안전센터-4662	(		)	접수		(		)
우	152-050	서울 구로구 고척로 195(고척2동165-5)	/
전화	02-2618-3104	/전송	02-2616-0119	/		/	대시민공개