함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	노원구청장(디자인건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 협의 회신(***********, 신축)

1. 디자인건축과-24592(2014.11.28)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 *************** 건축허가신청에 따른 급수협의에 대하여 아래와 같이 회신하오니 협의조건이 이행될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 급수공급 계획

- 주인입관 D=25mm 수돗물 공급

나. 계량기실 설치 부지 확보

- 도로 대지경계선로부터 3m이내의 대지내 공지상에 수도계량기 보호통 설치할 부지를 반드시 확보할 것

다. 기타사항(조건부 승인)

- 별첨 급수협의(승인)조건 참조

따로붙임 : 급수협의(승인)조건.  1끝.

	북부수도사업소장
주무관	김종필토		급수운영과장	11/28 김수영
협조자	지방시설사무관대우	이승완
시행	급수운영과-22221	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3357	/전송	02)3146-3389	/	kjp2000y@seoul.go.kr	/	부분공개