함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	한국가스안전공사 서울남부지사
(경유)
제목	도시가스 정기검사 재검사 연기 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 정수센터 도시가스 정기검사 결과 부적합 내용에 대하여 2015년 예산확보 후 조치하고 재검사를 수검하고자 하오니 연기요청 바랍니다.

○ 정기검사 결과

- 매몰배관 방식전위 미달

. 끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	김익동		정수시설과장	11/28 현인식
협조자
시행	정수시설과-8268	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울 영등포구 노들로 11(양화동 1-29)	/
전화	3146-5677	/전송	3146-5691	/	lionkid@seoul.go.kr	/	대시민공개