	마포소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	염리119안전센터 지하 집수정(배수시설) 보수완료 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-15158(2014.11.20.)호『건물내 집수정 배수펌프 고장발생보고』

나. 소방행정과-1577(2014.01.20.)호『2014년 세출예산 재배정 계획시달』

다. 소방행정과-15434(2014.11.27.)호『염리119안전센터 지하 집수정(배수시설)보수계획』

2. 위와 관련 염리119안전센터에서 운영중인 지하 집수정(배수시설)을 아래와 같이 전문보수업체 수리 완료 후 결과를 보고합니다.

가. 건    명 : 염리119안전센터 지하 집수정(배수시설) 보수

나. 수리일자 : 2014. 11. 28. (금)

다. 수리업체 : 한일자동펌프 (02-704-1008)

라. 수리내용

- 집수정 내 노후된 오수 수중펌프 교체

- 노후 배관 및 콘센트 교체 및 보수

마. 수리결과 : 양호

바. 수리사진 : 붙임참조

붙임 : 수리사진 1부.  끝.

	염리119안전센터장
담당자	백성욱		2팀장	안효현		센터장	11/28 김양태
협조자
시행	염리119안전센터-4572	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 토정로37길27 (염리동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-713-0965	/전송	02-712-0119	/	sungly@seoul.go.kr	/	대시민공개