함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부소방서
수신자	신당119안전센터장
(경유)
제 목	비상소화장치(17호) 추가보수완료에 따른 재검수 지시

1. 관련문서

가. 신당동 도시형생활주택 신축공사 주변 “비상소화장치 이설 검토 요청”

나. 재난관리과-2535(2014.07.04.)“신당동 도시형생활주택 신축공사로 인한 비상소화장치(17호)임시폐전 알림”

2.  위와 관련 비상소화장치 17호 이설이 완료되었기에 검수를 지시하니 해당 부서장은 2014.12.5.(금)한 확인 결과를 보고하기 바랍니다.

○ 이설완료 비상소화장치 현황

관리번호	종 별	위 치	이 설 내 용	비 고
17호	일체형	중구 동호로17길 256-28 도현블랑빌 3차	도시형생활주택신축공사관련 도로확장인한으로 이설 및 비소함내 지상식소화전 원형핸들 작동공간확보를 위한 비소함 재이동공사

3. 행정사항

○ 이설완료된 비상소화장치는 시방서에 의거하여 검수

○ 검수 양호시 행정정보시스템(용수기본관리-비상소화장치)에 수정 입력

○ 검수 완료후 평상시 유지관리 철저

붙임  1. 비상소화장치 시방서 1부.

2. 결과보고(보고서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	황순호		대응총괄팀장	代주원석		재난관리과장	11/28 김성회
협조자
시행	재난관리과-5726	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동 43) 재난관리과	/
전화	02)2254-1192	/전송	02)2256-0119	/	scott1990@seoul.go.kr	/	대시민공개