문서번호	시설관리과-29505
결재일자	2014.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
문강수		代오정훈	11/28 代최재영
협 조
	주무관			최규완
	주무관			강정복

예비준공검사 결과보고(2014년 가압장 및 배수지 전기설비 유지보수공사)

2014. 11.

예비준공검사 결과 보고

2014년 가압장 및 배수지 전기설비 유지보수공사에 대한 예비준공검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고함.

▢ 공사개요

◯ 공  사  명 : 2014년 가압장 및 배수지 전기설비 유지보수공사

◯ 공 사 기 간 : 2014.04.07. ~ 2015.03.31.

◯ 공 사 금 액 : 52,775,820원

◯ 도  급  자 : 장학건설(주) 대표 정세학

▢ 예비준공검사 현황

◯ 일 시 : 2014. 11. 26. ~ 27.

◯ 예비 준공 검사자

- 발주청 : 시설관리과 문강수, 최규완, 강정복

- 입회자 : 장학건설(주) 조영훈

◯ 예비 준공검사 내용

위 치	공 종	시공상태	비 고
용마배수지	배전반 동작 상태	적 정
용마배수지	노후램프 LED램프 교체 및 배선 정비 상태	적 정
대현산배수지	제어실 전기배선공사, 등기구 설치 상태 및 노후 등기구 정비 상태	적 정
아차산배수지	서지보호기 설치 및 분전반 상태	적 정
구리조압수조	항공정비등 설치 상태	적 정
응봉, 이문, 휘경A, 휘경B, 경희증압장	전극봉 수위센서 동작상태	적 정

붙 임 : 예비기성검사 사진 1부.  끝.