문서번호	마곡조성담당관-5611
결재일자	2013.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목계획팀장	마곡조성담당관		마곡사업추진단장
이기원	임대운	하종현		07/23 서노원
협 조

마곡지구 수방시설 취약지역 점검결과 보고

2013. 7.

마곡사업추진단

(마곡조성담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사	)	무 □

마곡지구 수방시설 취약지역 점검결과 보고

수도권 지역에 연일 계속되는 집중호우 관련, 사고발생 가능성을 사전에 제거·차단하기 위한 마곡지구내 수방시설 취약지역 점검결과를 보고 드림

※ 도시안전과-16318호(2013.7.17) 등 관련

□ 점검개요

◦ 공 사 명 : 마곡 도시개발사업

◦ 점검일시 : 2013. 7. 18(목) 15:00 ~

◦ 점 검 자 : 마곡조성담당관 토목계획팀장 외 2명

□ 점검사항

◦ 공사장 취약지점 수해예방 대책 및 사전예방 관리상태

□ 점검결과

○ 신설 빗물펌프장 공사는 완벽한 제방안전이 확보되도록 철저한   안전대책을 수립 시행하는 등 관리감독 철저 추진

- 제방에 저촉․통과 공사는 완벽한 안전대책을 수립․시행

- 제방의 이상유무를 상시 확인할 수 있도록 감시체계 유지 철저

- 관계기관과 비상 연락체계 유지등 상황별로 신속한 대응조치가 이뤄질 수 있도록 대비 철저

○ 단지조성공사 구간 취약지역은 우기완료시까지 완벽한 수방대비 상태가 유지될 수 있도록 관리감독 철저

- 임시침사지내에는 유수에 지장이 없도록 점검정비 철저

- 공동구 구조물 설치구간 법면 등 취약지역은 완벽한 관리상태 유지