	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설종합정밀점검결과 시정보완명령대상확인점검 결과보고(신동아5차아파트 외2)

1. 예방과-12206(2014.11.24)호 『소방시설 종합정밀점검결과 시정보완 명령대상 확인점검 계획(신동아5차아파트 외2)』』과 관련입니다.

2. 소방시설 종합정밀점검결과 시정보완명령서 발부 대상에 대한 현장확인 점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 점검일 : 2014. 11. 25.~26.(2일간)

나. 대  상 : 신동아5차아파트 외2

다. 확인자 : 소방위 정덕재, 김호준  소방교 이종우

라. 확인결과 : 완비

대 상	위 치	점검구분	명령일	보 완 완료일	확인일	확인 결과
신동아5차아파트	도봉구 방학로12길 53	종합정밀	2014. 11.10	2014. 11.24	2014. 11.25	완비
대상타운 현대아파트	도봉구 마들로 616	종합정밀	2014. 11.10	2014. 11.24	2014. 11.25	완비
우성하우스텔	도봉구 도봉로110라길 50	종합정밀	2014. 11.10	2014. 11.24	2014. 11.26	완비

붙 임 : 특수장소 점검확인서(종이문서) 각1부.  끝.

담당자	정덕재		검사지도팀장	고정호		예방과장	11/28 조태제
협조자	담당자	김호준
시행	예방과-12412	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로 666 (방학동 708)	/
전화		/전송	3491-6119	/		/	대시민공개