다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상소화장치 상시 사용가능체계 구축에 따른 잠금장치 변경 알림

1. 관련근거

○ 소방방재청 방호조사과-6549(2014.11.9.)호 『비상소화장치 상시 사용가능체계

구축 강화 통보』

○ 재난대응과-26324(2014.11.11.)호 『비상소화장치 상시 사용가능체계 구축 강화 지시』

○ 재난대응과-27856(2014.11.16.)호 『비상소화장치 관리운용 철저 재강조 지시』

2. 위와관련하여 비상소화장치함 상시 사용가능체계 구축을 위한 관리·운용

방법을 다음과 알려드리니 전 직원은 함 번호안내 등 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 비상소화장치 잠금장치 변경

- 양천소방서 관내 비상소화장치 44개소 전체 자물쇠 변경

- 기존 열쇠식에서 번호식 자물쇠로 변경 (비밀번호 0119)

- 함 외부에 번호식 잠금장치(자물쇠) 비밀번호 알림표지 부착

○ 비상소화장치 장애 시 연락처 표지 부착

- 양천소방서 상황실, 관리부서(대응총괄팀) 및 관할 119안전센터

일반전화번호 기입된 표지 부착(붙임1 참조)

3. 아울러 각 119안전센터는 시민들이 함 열쇄 번호 문의시 비밀번호(0119)를 안내하기 바라며, 기 실시중인 비상소화장치 점검 시 내부물품 수량 및 내용을 확인하여 도난사고로 인한 사용장애가 발생하지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙   임     비상소화장치 연락처 표지(부착물) 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	소방행정과장,예방과장,양천119안전센터장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장,구조대장
담당자	임병관		대응총괄팀장	김대선		현장지휘대장	11/28 이남재
협조자
시행	현장지휘대-11230	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180 양천소방서 현장지휘대	/
전화	02-2652-5083	/전송		/	ym119@seoul.go.kr	/	대시민공개