투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	(주)예스코
(경유)	서울특별시 성동구 용답동 249-8 공사영업팀
제목	현저고가하부 지역정압기 철거 및 안전점검 요청

1. 예스 제2014-62122(2014.11.12.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 설치하여 운용중인 현저고가 하부 지역정압기(종로구 행촌동 180-13호) 관리방안에 대하여 아래와 같이 검토의견을 통보하오니 안전사고가 발생하지 않도록 시설물 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시설물명 : 현저고가

나. 위    치 : 종로구청 방면 A2하부

다. 검토의견 :

- 지역정압기 철거를 최대한 빠른 시일내 정비하여 주시기 바람.

- 철거 전까지 안전관리에 철저를 기하여 주시고 매년 안전점검 결과 (3개월치)를 1월, 4월, 7월, 10월초에 제출바람.

- 점용한 시설물 외벽에는 점검순찰판, 비상연락망 등을 부착하여 안전점검 사항을 알 수있도록 조치바람.

- 사업소 요청시 합동점검 실시 등  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	이종욱		주무관	김지환		시설보수과장	11/28 신동헌
협조자
시행	시설보수과-9054	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	300-8374	/전송	300-8384	/		/	대시민공개