	중랑소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물제조소등 시정 · 보완명령대상 확인점검 결과 보고

1. 예방과-14383(2014.11.21.)호 “위험물제조소등 시정·보완 명령대상 확인점검 계획 보고”와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여, 우리서 관내 위험물제조소등 시정 ․ 보완 명령 발부대상에 대한 현장확인 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

연번	대상명	주 소	명 령 내 용	결과	확인일자	확인자
1	동일석유	동일로 123길 120	소화기 미비치	완비	2014.11.25.	경 박숙자 위 이영완
2	등대에너지	동일로 130길 49	비상 폐쇄장치 표기 미비	완비
3	동천주유소	동일로 654	소화기 미비치	완비
4	동천주유소	동일로 654	소화기 미비치	완비
5	명화에너지	동일로 139가길 19	소화기 미비치	완비	2014.11.26.	경 박숙자 위 이영완
6	신일주유소	상봉로 58	소화기 미비치	완비
7	LG중앙석유	동일로 101길 4	소화기 미비치	완비

첨부 : 시정․보완명령 확인점검 결과 사진 1부.  끝

담당자	이영완		위험물안전팀장	박숙자		예방과장	11/28 박치학
협조자
시행	예방과-14689	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울 중랑구 신내로 183 중랑소방서 예방과	/
전화	02-3423-2034	/전송	02-3423-0326	/	waneeekr@seoul.go.kr	/	대시민공개