	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2014년 11월 소방용수지킴이 의용소방대 활동 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-4159(2014.9.15.)호『소방용수지킴이 의용소방대 현장교육 계획』

나. 재난관리과 - 6012(2014.11.21.)호『2014년11월 소방용수지킴이 이용소방대 활동계획 알림』

다.우면119안전센터-3548(2014.11.25)호『2014년 11월중 소방용수지킴이 의용소방대 활동계획 보고』

2. 위와 관련 실시한 2014년도 11월중 우면119안전센터 소방용수지킴이 의용소방대 활동 점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 조사일시 : 2014. 11. 27(목) 14:00 ~ 18:00

나. 장소 : 양재동 일동제약 일대

다. 대상 : 지상식 소화전 10개소

(공소 6205,7308,7310,1695,7083,7307,7305,7306,7309,7311)

라. 내용 : 소방용수시설 일제점검에 준하여 출수 점검

마. 점검대상자 : 소방위 김승모,김소연〔의용소방대원 용수지킴이〕

붙임   1.소방용수 지킴이 점검일지 1부.

2.소방용수시설 점검 사진 1부(붙임문서 일괄 별도송부).   끝

	우면119안전센터장
담당자	김승모		진압2대장	송윤석		119안전센터장	11/28 권기언
협조자
시행	우면119안전센터-3595	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울 서초구 남부순환로 340길 29	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho/
전화		/전송	02-598-3063	/		/	대시민공개