소방활동 자료조사서

담당자	1팀장	센터장	결재
이흥식	소호영	11/28 박희기

1. 일반현황

대상명	변미숙건물 (다원하이츠)	위 치	공릉로 29길 13 (공릉동 320-114외1필지)		전 화	*************
관계인	변미숙	안 전 관리자	해당없음	상 주 인 원	45명	수 용 인 원	45명
주용도	도시형생활주택	취 약 장 소		특이사항없음
건 물 구 조	양식 R/C조 슬라브가 6/0층 1동 건축면적 : 179.16㎡ 연 면 적 : 659.97㎡
특 이 사 항	취사는 전기사용 (인덕션)하고 난방만 도시가스 사용함

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	- 소화기,경보설비, 피난설비등 설치/관리 여부	- 적정 관리됨
연소확대요인	- 층별, 실별 구획여부 및 연소 확대 요인	- 층별 실별 구획 및 연소 확대 요인 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	- 사용 위험물 종류 및 연소 확대 요인	- 도시가스 (난방용)
화기취급상황	- 화기취급장소 및 안전취급 여부등 조사	- 취사는 전기사용 (인덕션)하고 난방만 도시가스 사용함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	- 진입 및 진압활동구역등 진압에 필요한 사항	- 일반소방차 진입가능하나 특수차는 진입로 협소 및 고압전선으로 부서 곤란함
긴급 통행	- 긴급통행사항	- 특이사항없음
피난명령 및 인명구조여건	- 유사시 인명대피 가능여부 확인	- 계단,옥상,피난층 대피가능
비상용승강기 및 피난계획	- 승강기 설치여부 및 가동 상태등 확인	- 일반승강기 1대(8인승) 설치 운영
소화용수시설	- 주변 공설 소방용수시설 확보 관계 확인	- 공소 3117, 3461호 사용 가능함
기타 조치사항	- 기타 화재진압 등에 필요한 사항등 확인	- 관계자에게 소방시설 관리유지 및 유사시 인명대피 유도요령 등 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년    11월   21일

조사자  소속 : 공릉119안전센터   계급: 소방위   성명: 이 흥 식(인)

계급: 소방장   성명: 고 성 철(인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2