문서번호	어린이병원진료부-11163
결재일자	2014.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	영상의학과장	어린이병원장
최신혜	김선복	11/28 김창보
협 조	원무과장		김석태
	원무팀장		김은중

의료영상저장전송시스템 유지보수 계획

2014. 11

서울특별시 어린이병원

(진료부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

의료영상저장 전송 시스템 유지보수 계획

의료영상저장 전송 시스템의 PACS 프로그램 및 의료영상전송처리장치(C.R), 의료영상판독용모니터를 전문업체와 유지ㆍ보수 계약을 체결하여 시스템 장애

발생 예방과 안정적이고 효율적인 시스템 운영을 도모하고자 함

Ⅰ		추진 목적

의료영상저장전송체계의 예방점검과 장애발생 시 신속한 복구로 안정적인 운영

의료영상정보시스템(PACS)의 지속적인 관리로 의료영상품질 향상

Ⅱ		유지보수현황

의료영상정보시스템(PACS)

구 분	품 명	세부내역	수 량
Software	Server	STARPACS Server Administrator	1
		Database Server	1
		STARPACS Acquisition Manager	1
		STARPACS Achive Manager	1
		STARPACS Network Gateway	1
		STARPACS Backup Manager	1
		STARPACS Purge Manager	1
	Client	PiViewSTAR Expert for Radiologist	1
		PiViewSTAR Standard for Clinician	20
		STARPACS CD Publisher	1
DBMS	DB	Oracle Standard Edition	1

- 대   상

- 계약기간 : 2015.1.1 ~ 2015.12.31

- 계약방법 : 수의계약

- 대상업체 : (주)인피니트헬스케어

- 소요예산 : 10,859천원

- 예산과목 : 어린이병원 진료수준제고, 어린이병원 청사시설 운영관리, 일반운영비,                  공공운영비, 전산장비 유지보수(201-02)

의료영상전송처리장치(C.R)

품 명	구 분	세부내역	수 량
의료영상전송처리장치 (Agfa Computed Radiography System) [ C.R 75.0 ]	하드웨어	CR QS PC Server	1
		CR Standard 19"LCD Monitor	1
		CR ID Tablet	1
		CR QS Online-processing License	1
	소프트웨어 (라이센스)	CR QS DICOM Store Connection License	1
		CR QS Rislink Toolkit License	1
		CR QS ID-Viewer License	1
		CR QS Autorouting License	1
		CR QS U.P.S	1

- 대   상

- 계약기간 : 2015.1.1 ~ 2015.12.31

- 계약방법 : 수의계약

- 대상업체 : (주)에스큐메디텍

- 소요예산 : 9,996천원

- 예산과목 : 어린이병원 진료수준제고, 어린이병원 청사시설 운영관리, 일반운                 영비,공공운영비, 의료장비 등 유지관리(201-02)

의료영상판독모니터

품 명	세부내역	수 량
의료영상판독모니터 (BARCO Monitor) [ Coronis 5MP-2H ]	- 2×MFGD5421 LCD Monitor - 2×BarcoMed 5MP2F Imaging Board - 2×Signal Cable - 1×WIN NT (or 2000 or XP)driver - 1×Medical Pro or QAWeb Abent QA Software	1

- 대   상

- 계약기간 : 2015.1.1 ~ 2015.12.31

- 계약방법 : 수의계약

- 대상업체 : (주)씨앤씨

- 소요예산 : 3,135천원

- 예산과목 : 어린이병원 진료수준제고, 어린이병원 청사시설 운영관리, 일반운                 영비,공공운영비, 의료장비 등 유지관리(201-02)

Ⅲ		추진방법

계약방법 : 수의계약

수의계약근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 및

동법시행령 제25조 제4호 바목 ․ 차목, 제5호

수의계약사유

-  의료영상정보시스템(PACS) 365일 24시간 지원체제를 유지해야 하는             프로그램으로, 시스템 운영의 유지보수는 해당 프로그램을 개발한(제작)           특정인의 기술을 요함

-  장애 발생 시 원인 분석과 신속한 복구를 위해 운영 체제를 잘 아는 해       당업체의 전문기술자가 필요함

- 장비의 결함 발생 시 수입, 판매, 유지보수를 담당하는 업체의 원활한 부      품 조달능력 및 전문 수리능력이 필요

- 시스템의 안정적인 운영으로 진료서비스 제고

Ⅳ		기대효과

정기적인 유지보수로 의료영상장비의 품질을 확보하고, 장애발생을 예방

안정적인 운영으로 적정한 진단영상정보 획득 및 신속한 의료영상 전달

의료기관인증평가 항목인 의료영상검사 결과판독(TAT) 품질 향상

장애 발생 시 복구에 따른 교체 부품 및 서비스 비용의 절감 기대

중단 없는 진료지원체제 유지로 병원 이용 고객 만족도 제고

Ⅴ		행정사항

계약에 따른 세부사항과 산출내역, 과업지시서 작성은 계약 발주 시에 함

의료영상정보시스템(PACS)의 유지보수는 S/W 프로그램을 말하며,

하드웨어는(PACS서버, Acq서버, Backup Storage, 임상용PACS PC)             전산실에서 일괄 유지보수 담당  끝.