소방시설 불량률 줄이기 세부조사서(송계빌딩)

1. 조사대상

대 상 명	송계빌딩			전화번호	2233-7468
소 재 지	중구 신당2동 432-4	대표자	정숙기	주 용 도	근린생활시설
건물구조	철근콘크리트조 1/5층 연면적 829㎡			소방안전관리자	해당없음

조사구분		주요 조사결과	조치사항
소방시설 유지관리	소방시설 폐쇄,잠금행위	해당없음
	소화펌프 고장방치	해당없음
	수신반전원,제어반 또는 비상전원 차단	관리상태 양호함
	수신반 고장상태 방치(경보설비 포함)	관리상태 양호함
	임의 조작으로 인한 자동작동불량	해당없음
	소화배관 폐쇄,방수불량	해당없음
	소방시설 미설치	미설치 소방시설 없음
	기타사항 등으로 인하여 작동 및 사용불가	작동 및 사용불가 행위 없음
자율안전관리 및 소방계획서	관계인 등에 의한 자체점검 여부	해당없음
	소방훈련, 교육	해당없음
	기타(소방계획서,미작성,안전관리자 미선임 등)	해당없음
기타	노후소화기 교체	노후소화기 점검 및 교체요령 지도함
	화기취급	화기취급시 안전관리토록 지도함
	기타(당부사항 등)	화재시 신고 및 대피요령 지도함

2. 조사사항

2014. 11. 12.

위 조사자 :  백 양 춘  (인)

위 입회자 :  정 숙 기  (인)

결재	담당자		진압3대장
	백양춘		11/29 허영
협조