함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	고도정수처리시설 건설현장 안전실태 점검결과(11.26)

1. 관련근거 : 행정관리과-3346(2014.6.25.) 시설공사 지역 안전순찰 계획

2. 위 관련근거에 의거 고도정수처리시설 및 정수센터내 안전실태 점검 결과를 다음과 같이 통보하오니 고도정수처리시설 준공검사 전에 미흡된 분야는 마무리 될 수 있도록 담당부서 및  담당자께서는 확인 감독을 철저히 해주시기 바랍니다.

가. 안전실태 점검결과 보고시 소장님 지시사항

1) 감리단 : 찌그러진 CCTV기둥 보수 및 정비를 해주시고

2) 정수시설과 : 고도정수처리시설 주변 환경정리(쓰레기) 및 기존 입구에 설치된 경비초소 및 화장실, 물탱크는 철거 될 수 있도록 확인하여 주시고, 특히 세륜기(트럭 바튀 세척장비)는 철거 후 콘크리트 포장이 될 수 있도록 조치 바랍니다.

붙임 : 정수센터 건설현장 안전실태 점검결과(11.26) 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	정수과장,정수시설과장,(주) 대보건설,고도정수처리시설 감리단장
주무관	이용우		행정관리과장	김형규		강북아리수정수센터소장	12/01 박기석
협조자
시행	행정관리과-8469	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 고산로171 (삼패동598)	/
전화	02)3146-5820	/전송	02)3146-5807	/	sunman531@seoul.go.kr	/	대시민공개