	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 12월 소방용수시설 정기조사 계획수립

1. 관련근거

가. 현장지휘대-149(2013.2.4.)호 『소방용수시설 10계명 시행 알림』

나. 현장지휘대-1289(2014.02.07.)호 『2014년 소방용수시설 및 소방통로확보 등 연간업무 추진 계획 알림』

2. 위와 관련, 우리 119안전센터 12월 소방용수시설 조사계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 대  상 : 489개소(소화전 481, 급수탑 1, 다소 7)

나. 기  간 : 2014. 12. 1. ~ 12. 19. (기간 중 15일)

다. 조사자 : 소방위 홍상기 등 24명

라. 감독자 : 각 팀장

마. 중점 조사내용

1) 소화전 외부사항(육안조사)

2) 소방용수시설 주변 환경정리 및 장애물 제거

3) 소화전 시설파손 여부 및 도색확인

붙임  1. 12월 소방용수시설 조사 일정표 1부.

2. 12월 조별 소방용수담당 현황 1부.  끝.

담당자	김병선		1팀장	신청순		119안전센터장	12/01 방성현
협조자
시행	상도119안전센터-5128	(		)	접수		(		)
우	156-839	서울특별시 동작구 국사봉1길 17	/
전화	02-821-1119	/전송	825-0693	/	kimbs@seoul.go.kr	/	대시민공개