문서번호	마곡조성담당관-5735
결재일자	2013.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목계획팀장	마곡조성담당관		마곡사업추진단장
이기원	임대운	하종현		07/26 서노원
협 조

마곡지구 수방시설 현장점검 결과 보고

2013. 7.

마곡사업추진단

(마곡조성담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사	)	무 □

마곡지구 수방시설 현장점검 결과 보고

□ 점검개요

◦ 공 사 명 : 마곡 도시개발사업

◦ 점검일시 : 2013. 7. 25(목) 14:00 ~14:40

◦ 점 검 자

- 서울시  : 마곡사업추진단장, 토목계획팀장외 1명

- SH공사 : 토목조경팀장외 2명

□ 점검사항

◦ 마곡2빗물펌프장 신설공사 진행 현황 점검

〔공정현황〕

○ 2013. 7. 25 현재 공정률 : 20.94%

- 2013. 3월   : 터파기 실시

- 2013. 7월 현재 : 어스앵커 설치 및 구조물 터파기 진행중

□ 점검결과

◦ 아직 많은 비가 내리고 있는 수방기간중이며 한강에 인접한 지역으로 완벽한 안전관리 및 수방대비가 될 수 있도록 적극적인   업무추진 해주기 바람

◦ 제방부분(올림픽대로)은 차량들이 많이 통행하고 있어 기존 시설물 이상여부 수시 확인점검, 안전대책 수립 등 공사기간중 지속적으로 완전한 안전관리가 유지될 수 있도록 철저한 관리감독 당부